Poin revisi Makroekonomi

- Drop skenario BAU ya, di RUPTL terbaru, BAU hanya digunakan dalam menghitung emisi karbon, sisanya tidak ada.

- Untuk LCOE BESS ada beberapa versi sebagai berikut:

  - https://www.lazard.com/media/eijnqja3/lazards-lcoeplus-june-2025.pdf, page 36, average unsubsidized LCOE (tulis capacity 100MW) namun BESS hanya untuk stabilizer intermitensi

  - https://www.lazard.com/media/eijnqja3/lazards-lcoeplus-june-2025.pdf, page 43, average unsubsidized LCOS (tulis masing-masing skenario baik power rating, dan hoursnya. Nb: C&I adalah commercial dan industry). Sajikan dalam bentuk tabel berarti LCOE (dari RKUN) + LCOS (pakai ini).

  - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790825000606, bagian introduction ada beberapa versi LCOE dan LCOS, ini ada PV saja (LCOE), PV + BESS sebagai stabillator intermitensi (jadinya tetap LCOE), PV + BESS sebagai storage (jadinya LCOE + LCOS).

  - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790825000606, tabel 6, baris 5, versi lainnya LCOE PV without BESS selain RKUN. Studi dilakukan di Vietnam.

  - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790825000606, tabel 9, menghitung LCOE with BESS and its LCOS (tulis semua asumsinya). Rumus yang tepat adalah jika memang sebagai storage maka LCOE + LCOS.

- BPP per system RUPTL itu tidak ada di RUPTL, adanya secara nasional dan beberapa skenario strategi keuangan. Jika per grid, data publik yang tak temukan versi 2020, yaitu lewat https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20No.%20169.K.HK.02.MEM.M.2021.pdf Coba mengacu pada ini ya untuk per grid nya. Jadi konsepnya nanti bikin yang secara nasional antara LCOE PV saja (dari RKUN), LCOE PV-BESS sebagai stabilator baik 100 MW (dari lazard) maupun sebagai storage baik durasi 1-4 jam dan kapasitas 2-8 MW (LCOE dan LCOE + LCOS).

- Besaran intensitas emisi per pembangkit coba cek. Di RUPTL, itu dalam tabel 5.128 (untuk RE Base) dan 5.130 (untuk ARED) untuk berapa kapasitas GW yang dibutuhkan per pembangkit. Sedangkan tabel 5.175 (untuk RE Base) dan 5.176 (untuk ARED) untuk berapa ton emisi karbon. Nah disini bisa diisi dicari intensitas karbonnya. Sedangkan untuk pembangkit lainnya, bisa dianggap 0, karena di RUPTL juga tidak ada (sedangkan aslinya ada, namun dari aktivitas konstruksinya saja, bukan operasionalisasinya). Hal ini membuat LCOE dari pembangkit non-EBT ada yang murni, ada yang + carbon price nya.

- Besaran carbon price ditambahkan berdasarkan harga rata-rata IDTBS – Renewable Energy Maret 2026 yaitu 61.040.000 / 763 = IDR 80.000 / tonCO2e https://www.idxcarbon.co.id/document/share/162/90c777b8-2d82-4788-b46f-2725d57d8119. Selain itu, data internal PLN (dikirim Jonathan di grup WA), ada international price antara IDR 80.000-144.000 / tonCO2e. Ini juga bisa dibikin simulasinya selain 25 usd dan 75 usd.

- Multiplier ekonomi intinya pakai excel yang kukirim juga. Direct effect dan indirect effect didapat dari versi 185 sektor (sheet BCT 185), lebih tepatnya dari sektor 145 (Listrik) dan sektor 150 (Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi). Multiplier dari sektor 145 dikalikan total biaya OPEX sedangkan sektor 150 dikaslikan total biaya CAPEX yang dalam negeri (lokal). Multiplier effectnya dipakainya dua, versi backward linkage dan forward linkage. Untuk direct saja maka cari di table TABEL KOEFISIEN TEKNOLOGI lalu geser ke baris paling bawah untuk kolom 145 dan 150 untuk dapat multiplier direct BL (backward linkage). Lalu geser ke kolom paling kanan untuk baris 145 dan 150 untuk dapat multiplier direct FL (forward linkage). Untuk multiplier indirect berarti hasil akhirnya nanti perlu dikurnagi yang direct dihitung sebelumnya. Caranya sama seperti cari multiplier direct namun ini pakai tabel paling bawah, judulnya TABEL MATRIKS PENGGANDA. HASIL INI HARUS DIKURANGI KOEFISIEN MULTIPLIER DIRECT UNTUK TAHU SPESIFIK MULTIPLIER INDIRECT. Nanti hasil akhirnya ada dua versi yaitu FL dan BL yang mana keduanya CAPEX local x indirect & direct multiplier sektor 150 + OPEX x indirect & direct multiplier sektor 145.

- Untuk induced effect sebentar masih berpikir

- Untuk distribusi 12 sektor tersebut, bisa pakai tabel paling bawah dimana bisa diurutkan dari sektor 145 dan 150, 5 sektor mana yang paling besar multiplier effectnya ke masing2 sektor 145 dan 150. Nanti masing2 5 multiplier tersebut (total 10) bisa dikalikan CAPEX local (untuk 5 sektor terbesar dari sektor 150) atau OPEX (untuk 5 sektor terbesar dari sektor 145).

- Penyerapan tenaga kerja sebentar masih memastikan.

- Benchmarking ditambahkan Malaysia, Vietnam, dan Filipina.